## Sheet1
Status | 2015-07-25
Energy | 200 MeV (unless mentioned otherwise)
Scenario | Run # | Angle | Filenames
No Subclass | XXXX | xxx | ObjectID_XXXX_xxx.dat
No Subclass Continuous Scan | XXXX | xxx | ObjectID_XXXX_Cont_xxx.dat
With Subclass | XXXX | xxx | ObjectID_XXXX_SubclassTag_xxx.dat
With Subclass Continuous Scan | XXXX | xxx | ObjectID_XXXX_SubclassTag_Cont_xxx.dat
Object | Object ID | Subclass Info | # Projections | Object Folder Name | Run # | Subclass Tag | Continuous Scan Tag | Angle | Filenames (discrete scan) | Filenames (continuous scan)
Empty Run NOS | Emp | NA | single | Empty | XXXX |  |  | 000 | Emp_XXXX_000.dat
Empty Run Cal | CalEmp | NA | single | Calibration | XXXX |  |  | 000 | CalEmp_XXXX_000.dat
Calibration Phantom | Calib | 0 brick | single | Calibration | XXXX | _0b |  | 000 | Calib_XXXX_0b_000.dat
| Calib | 1 brick | single |  | XXXX | _1b |  | 000 | Calib_XXXX_1b_000.dat
| Calib | 2 bricks | single |  | XXXX | _2b |  | 000 | Calib_XXXX_2b_000.dat
| Calib | 3 bricks | single |  | XXXX | _3b |  | 000 | Calib_XXXX_3b_000.dat
| Calib | 4 bricks | single |  | XXXX | _4b |  | 000 | Calib_XXXX_4b_000.dat
| Calib | nosteps 4 bricks | single |  | XXXX | _nst4b |  | 000 | Calib_XXXX_nst4b_000.dat
Alignment (rod) phantom | Rod |  | multiple | Rod | XXXX |  | _Cont | xxx | Rod_XXXX_xxx.dat | Rod_XXXX_Cont_000.dat
Water Phantom | Sensitom |  | mutiple | Water | XXXX |  | _Cont | xxx | Water_XXXX_xxx.dat | Water_XXXX_Cont_000.dat
CTP404 Sensitometry Phantom | Sensitom |  | multiple | CTP404_Sensitom | XXXX |  | _Cont | xxx | Sensitom_XXXX_xxx.dat | Sensitom_XXXX_Cont_000.dat
CTP528 High Resolution Line Pair Phantom | LinePair |  | multiple | CTP528_Linepair | XXXX |  | _Cont | xxx | LinePair_XXXX_xxx.dat | LinePair_XXXX_Cont_000.dat
CTP515 Low Contrast Module | LowCon |  | multiple | CTP515_Low_Contrast | XXXX |  | _Cont | xxx | LowCon_XXXX_xxx.dat | LowCon_XXXX_Cont_000.dat
CTP554 Dose Phantom | Dose16 | Center | single | CTP554_Dose | XXXX | _Cen |  | 000 | Dose16_XXXX_Cen_000.dat
|  | Periphery | multiple |  | XXXX | _Per | _Per_Cont | xxx | Dose16_XXXX_Per_xxx.dat | Dose16_XXXX_Per_Cont_000.dat
HN715 CIRS Pediatric Head Phantom, original | CIRSPHP0 | Superior | multiple | HN715_PedHead_0 | XXXX | _Sup | _Sup_Cont | xxx | CIRSPHP0_XXXX_Sup_xxx.dat | CIRSPHP0_XXXX_Sup_Cont_000.dat
|  | Inferior | multiple |  | XXXX | _Inf | _Inf_Cont | xxx | CIRSPHP0_XXXX_Inf_xxx.dat | CIRSPHP0_XXXX_Inf_Cont_000.dat
HN715 CIRS Pediatric Head Phantom, modified | CIRSPHP1 | Superior | multiple | HN715_PedHead_1 | XXXX | _Sup | _Sup_Cont | xxx | CIRSPHP1_XXXX_Sup_xxx.dat | CIRSPHP1_XXXX_Sup_Cont_000.dat
|  | Inferior | multiple |  | XXXX | _Inf | _Inf_Cont | xxx | CIRSPHP1_XXXX_Inf_xxx.dat | CIRSPHP1_XXXX_Inf_Cont_000.dat
LMU DECT Phantom | LMUDECT | Top | multiple | LMU_DECT | XXXX | _Top | _Top_Cont | xxx | LMUDECT_XXXX_Top_xxx.dat | LMUDECT_XXXX_Top_Cont_000.dat
|  | Bottom | multiple |  | XXXX | _Bot | _Bottom_Cont | xxx | LMUDECT_XXXX_Bot_xxx.dat | LMUDECT_XXXX_Bot_Cont_000.dat
CIRS Custom Edge Spread Function Phantom | CIRSEdge |  | multiple | CIRS_Edge | XXXX |  | _Cont | xxx | CIRSEdge_XXXX_xxx.dat | CIRSEdge_XXXX_Cont_000.dat